Перечень исходных данных для проектирования котельной

1.Краткая характеристика объекта:

-место расположения объекта и характеристика объекта;

-климатические характеристики;

-компоновка объекта (находится на одной площадке или разнесен);

-новое строительство или размещение в существующих сооружениях.

2.Существующие и проектируемые тепловые нагрузки, параметры теплоносителя (см. опросный лист), вид теплоносителя.

3.Периодичность теплопотребления:

-круглогодичное, сезонное, суточное.

4.Схема теплоснабжения объекта (открытая или закрытая).

5.Вид топлива (для попутного газа – химический анализ, для нефти (мазута) -  физико-химические свойства):

-основное;

-резервное;

-аварийное

6.Электрические нагрузки (кВ, кВт):

-пиковые;

-потребление в год;

-распределение в течение года.

7.Перечислить (если есть) наличие исполнительной документации:

-тепломеханической;

-топливоподача;

-строительной;

-электроснабжение;

-КИПиА;

-отопление и вентиляция;

-водопровод и канализация;

-газоснабжение.

8.Источник водоснабжения (артезианская скважина, технический водопровод, поверхностный источник).

9.Химический анализ воды:

-содержание взвешенных веществ;

-прозрачность по шрифту (или кольцу;

-общая жесткость;

-карбонатная жесткость;

-щелочность;

-сухой остаток;

-значение рН (при t=25оС);

-электропроводность (при t=20оС);

-содержание растворенного кислорода;

-содержание свободной углекислоты;

-содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ;

-содержание соединений железа (в пересчете на Fe);

-содержание ионов натрия;

-содержание ионов кальция;

-содержание ионов магния.

10.Строительные конструкции:

-тип и номенклатура по желанию Заказчика.

11.Наличие исходной разрешительной документации:

-разрешение на использование природного газа;

-разрешение на строительство котельной;

-Архитектурно-планировочное задание;

-топографическая съемка участка (М1:500), включая трассы подводящих инженерных сетей

-расчет потребности в тепле;

-ТУ на газоснабжение (топливоснабжение);

-ТУ на наружные сети теплоснабжения;

-ТУ на водоснабжение;

-ТУ на канализацию;

-ТУ на электроснабжение;

-ТУ на подземметаллзащиту;

-ТУ на наружное освещение;

-ТУ на дымовую трубу;

-ТУ на слаботочные сети (телефон);

-ТУ на мероприятия по ГО и ЧС;

-ситуационный план;

-выкопировка из генплана;

-геофизика грунтов;

-геологические изыскания;

-акт выбора площадки;

- ТУ на охранно-пожарную сигнализацию.

12.Данные для разработки мероприятий по снижению вредных выбросов:

-климатологическая характеристика района строительства;

-справка о фоновых концентрациях вредных выбросов;

-господствующая роза ветров;

-том ПДВ предприятия.

13.Адрес строительства

14.Железнодорожная станция (реквизиты).

15.Ответственное лицо (Ф.И.О., телефон, факс)

16.Дополнительные сведения.

Согласовано:

ЗАКАЗЧИК                                                                                         ПОДРЯДЧИК

___________________                                                                        ___________________

«_____»____________200  г.		               	              «______»__________200  г.

Опросный лист для заказа котельной

| Тепловая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отопление |  | кВт (Гкал/час) |
| ГВС |  | кВт (Гкал/час) |
| Вентиляция |  | кВт (Гкал/час) |
| Греющий контур |  |  |
| Температура на входе |  | оС |
| Температура на выходе |  | оС |
| Давление в подающем трубопроводе |  | кгс/см2 |
| Нагреваемый контур |  |  |
| Отопление |  | кВт(Гкал/час) |
| Температура на входе в сеть |  | оС |
| Температура на выходе из сети |  | оС |
| Потери давление в сети потребителя (потери на прокачку систему отопления) |  | кгс/см2 |
| Рабочее давление |  | кгс/см2 |
| ГВС |  |  |
| Температура на входе (сырой воды) |  | оС |
| Температура на выходе (горячей воды) |  | оС |
| Максимальный расход ГВС (Gгвс) |  | м3/час (т/ч) |
| Потери давления в сети ГВС |  | кгс/см2 |
| Расход воды на циркуляцию ГВС в процентах от максимального расхода (Gцирк) |  | % |
| Потери давления на прокачку циркуляционного контура потребителя ГВС (указывается, если Gцирк>10%Gгвс) |  | кгс/см2 |
| Рабочее давление |  | кгс/см2 |
| Вентиляция |  |  |
| Температура на входе в теплообменник |  | оС |
| Температура на выходе из теплообменника |  | оС |
| Потери на прокачку в водяном контуре вентиляции |  | кгс/см2 |
| Рабочее давление |  | кгс/см2 |
| Расширительный мембранный бак | Отопление | Вентиляция |
| Объем жидкости в контуре | м3(л) | м3(л) |
| Предварительное давление | кгс/см2 | кгс/см2 |
| Система подпитки (городские сети или артскважина) |  |  |
| Дополнительные условия |  |  |

Сведение о заказчике

Организация (адрес,телефон) ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. ответственного лица _____________________________________________________

Подпись ___________________________