№ _______ от «____»________________2005 г.

На  № ____ от «____»________________2005 г.

Опросный лист

для заказа пластинчатого теплообменника для отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования (нужное подчеркнуть)

| Тепловая нагрузка |  | кВт, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Запас по нагрузке |  | %, (кВт или Гкал/ч) |
| Греющая среда |  | название |
| Расход |  | кг/час (м3/час) |
| Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме) |  | кг/час (м3/час) |
| Начальная температура |  | 0С |
| Конечная температура |  | 0С |
| Допустимые потери напора |  | м.в.ст. (кПа) |
| Нагреваемая среда |  | название |
| Расход |  | кг/час (м3/час) |
| Начальная температура |  | 0С |
| Конечная температура |  | 0С |
| Допустимые потери напора |  | м.в.ст. (кПа) |

Требования к теплообменнику

| Максимальное рабочее давление |  | кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура |  | 0С |
| Тип теплообменника | Разборный | Неразборный |
| Схема включения теплообменника ГВС |  |  |

Сведения о заказчике

Название организации ____________________________________________________________________________________

Адрес ____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. ответственного лица ____________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________________________

Факс ___________________________________________________________________