№ _______ от «____»________________2006 г.

Техническое задание на проектирование

| № | Параметры задания | Значение, содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проектирования |  |
| 2. | Район, площадка строительства |  |
| 3. | Вид строительства |  |
| 4. | Стадийность проектирования |  |
| 5. | Особые условия строительства |  |
| 6. | Назначение котельной |  |
| 7. | Режим работы котельной |  |
| 8. | Температура окружающего воздуха |  |
| 9. | Топливо | Вид | Давление | Теплотворная способность |
|  | Основное |  |  |  |
|  | Резервное |  |  |  |
|  | Аварийное |  |  |  |
| 10. | Теплопроизводительность котельной |  |
| 11. | Тип котлов и количество |  |
| 12. | Теплоноситель |  |
| 13. | Параметры теплоносителя |  |
| 14. | Отопительная сеть | Давление в сети: Сетевые насосы: -основные м3/ч; кол-во -резервные м3/ч; кол-во |
| 15. | Горячее водоснабжение (ГВС) | Требуется | Не требуется |
| 16. | Распределение тепловой нагрузки | Система отопления: ________________ Система вентиляции: _______________ Система ГВС: -максимальная часовая _____________ -среднечасовая ____________________ Технологическая нагрузка___________________ |
| 17. | Температурный график системы | Отопление __________________ Вентиляция _________________ ГВС _______________________ Технологические нужды _____________ |
| 18. | Водный объем системы | Система отопления ________________ Система вентиляции _______________ |
| 19. | Здание котельной | Отдельно стоящая | Пристрой |
|  |  | Встроенная | Крышная |
| 20. | Операторная | Необходимость операторной в составе котельной __________________________________________ |
| 21. | Исходная вода на входе в котельную | Температура ________________________ Давление ___________________________ |
| 22. | Данные анализа исходной воды |  |
| 23. | Подготовка воды для котлов | Производительность ___________________ Требуется ____________________________ Имеется в наличии |
| 24. | Блок учета расходов | Топлива - Тепловой энергии: система ОВ - система ГВС - Исходной воды - Подпиточной воды - Электроэнергии - |
| 25. | Необходимость изготовления и монтажа дымовой трубы | D = мм; Н = м___________ Параметры: Скоростной напор ветра |
| 26. | Наличие исходной разрешительной документации | -разрешение на топливо -архитектурно-планировочное задание -разрешение на строительство котельной -расчет потребности в тепле -ТУ на пожаротушение -ТУ на газоснабжение (топливоснабжение) -ТУ на водоснабжение -ТУ на канализацию -ТУ аэродромной службы -ТУ на наружные сети теплоснабжения -ТУ электроснабжение -ТУ на наружное освещение -ТУ на подземметаллзащиту -ТУ на дымовую трубу -ТУ на слаботочные сети (телефон) -ТУ на охранно-пожарную сигнализацию -ТУ на мероприятия ГО и ЧС -топографическая съемка участка (М1:500), включая трассы подводящих инженерных сетей -выкопировки из генплана -ситуационный план -геофизика грунтов -геологические изыскания -акт выбора площадки, с планом землеотвода |
| 27. | Данные для разработки мероприятий по снижению вредных выбросов | -климатологическая характеристика района строительства -справка о фоновых концентрациях вредных выбросов -господствующая роза ветров -том ПДВ предприятия |
| 28. | Адрес строительства |  |
| 29. | Ответственное лицо (Ф.И.О., тел./факс) |  |
| 30. | Дополнительные сведения, пожелания |  |