ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку котельной производства ЗАО «УЗСМК».

Дата:____________________________________________________________________________________

# Заказчик: ________________________________________________________________________________

| № | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной | отопление технология | горячее водоснабжение |  |
| 2 | Вид строительства | новое реконструкция | техническое перевооружение |  |
| 3 | Вид топлива | твердое (каменный, бурый уголь) природный газ жидкое топливо (легкое) | жидкое топливо (тяжелое) иное (химанализ) |  |
| 4 | Общая теплопроизводительность | ________________ МВт (Гкал/час) | _________________ т пара/час |  |
| 5 | Распределение тепловой нагрузки | технология ___________ МВт (Гкал/час) ___________ т пара/час отопление ___________ МВт (Гкал/час) вентиляция __________ МВт (Гкал/час) | горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час) среднечасовая __________ МВт (Гкал/час) |  |
| 6 | Существующие тепловые нагрузки | технология ___________ МВт (Гкал/час) ___________ т пара/час отопление ___________ МВт (Гкал/час) вентиляция __________ МВт (Гкал/час) | горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час) среднечасовая __________ МВт (Гкал/час) |  |
| 7 | Вновь проектируемые тепловые нагрузки | технология ___________ МВт (Гкал/час) ___________ т пара/час отопление ___________ МВт (Гкал/час) вентиляция __________ МВт (Гкал/час) | горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час) среднечасовая __________ МВт (Гкал/час) |  |
| 8 | Категория котельной | требуется резервный котел | резервный котел не требуется |  |
| 9.1 | Параметры теплоносителя (технология) | вода температура _________________ о С давление ____________________ МПа | пар температура _________________ о С давление ____________________ МПа |  |
| 9.2 | Параметры теплоносителя (отопление) | вода температура _________________ о С давление ____________________ МПа | пар температура _________________ о С давление ____________________ МПа |  |
| 9.3 | Параметры теплоносителя (венотиляция) | вода температура _________________ о С давление ____________________ МПа | пар температура _________________ о С давление ____________________ МПа |  |
| 10 | Водяной объем системы | системы отопления ______________ м3 | системы вентиляции _____________ м3 |  |
| 11 | Гидравлическое сопротивление | системы отопления _____________ МПа системы вентиляции ____________ МПа | системы ГВС ______________ МПа |  |
| 12 | Исходная вода на входе в котельную | температура _________________ о С | давление ____________________ МПа |  |
| 13 | Характеристики топлива (сертификат приложить) | подводящий газопровод: диаметр ______ мм, давление ______МПа, калорийность __________________ккал/м3 жидкое топливо: марка ______________________________, калорийность __________________ ккал/кг | твердое топливо: марка ______________________________, калорийность __________________ ккал/кг, размер кусков __________________ мм |  |
| 14 | Конденсат (для паровых) | возврат чистый ____________ % возврат загрязненный _____________ % | без возврата |  |
| 15 | Химический анализ исходной воды | содержание взвешенных веществ _____________________ мг/кг прозрачность по шрифту (или кольцу) _____________________ см общая жесткость _____________________ мкг-экв/кг щелочность _____________________ мкг/кг сухой остаток _____________________ мг/кг | значение рН (при t=25 о С ) ______________________ содержание растворенного кислорода ______________________ мкг/кг содержание свободной углекислоты ______________________ мкг/кг содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ ______________________ мкг/кг содержание соединений железа (в пересчете на Fe) ______________________ мкг/кг |  |
| 16 | Дымовая труба (размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) | существующая: D ___________________мм, H___________________ мм | новая: D ___________________мм, H___________________ мм |  |
| 17 | Здание котельной | существующее: длина _________ м, ширина _________ м, высота _________ м новое капитальное: кирпичное, ж/бетонное | быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» блочно-модульного исполнения крышная пристрой встроенная |  |
| 18 | Степень автоматизации | минимально автоматизированная автоматизированная (с обслуживающим персоналом) | котельная-автомат (без обслуживающего персонала, с передачей информации на диспетчерский пункт) |  |
| 19 | Блок учета расходов | топлива тепловой энергии исходной воды | подпиточной воды электроэнергии |  |
| 20 | Оборудование котельной | горелочное устройство: отечественное, импортное теплообменники: секционные, пластинчатые | насосное оборудование: отечественное, импортное арматура: отечественная, импортная |  |
| 21 | Система топливоподачи | мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в модуле, в отдельном помещении транспортеры шлакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборника | транспортер углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания |  |
| 22 | Документация, необходимая для проектных работ | ТУ на газоснабжение ТУ на электроснабжение расчет на потребности тепла химический анализ воды | акт обследования существующих зданий и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) существующий проект котельной (для реконструкции) |  |
| 23 | Климатические условия | расчетная t наружного воздуха ___________________ о С средняя t наиболее холодного месяца ___________________ о С | ветровые нагрузки __________________________ м/с район сейсмичности ____________________________________ |  |
| 24 | Необходимость выезда специалистов ЗАО «УЗСМК» для обследования (оплата проезда и работ) |  |  |
| 25 | Требуемый срок поставки |  |  |
| 26 | Адрес строительства |  |  |
| 27 | Железнодорожная линия |  |  |
| 28 | Контактный телефон И ФИО ответственного лица |  |  |
| 29 | Прочие условия |  |  |

Техническое задание на проектирование котельных согласовывается с конструкторским отделом